# Приложение 7

# к приказу МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от 01.09.2015 г. № 158-од

| Согласовано: Председатель Профсоюзного комитета МКУ ДО ДЮСШ «Ника» ____________________ Ю.Н.Милько «____» _______________ 2015 года | Утверждаю: Директор МКУ ДО ДЮСШ «Ника» ____________________В.В.Бойко «____» ____________ 2015 года |
| --- | --- |

Должностная инструкция № 6

Оператор котельной

1. Общие положения

- Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной характеристики,  утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об  учреждении Единого квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Оператор котельной принимается на работу и увольняется с работы директором.

1.2. На должность оператора котельной назначается лицо, имеющее (высшее, среднее) профессиональное образование (без предъявления требований к стажу работы) прошедшего специальное обучение.

1.3. Оператор должен работать по утвержденному графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допускается.

1.4. Во время отсутствия оператора котельной (командировки, болезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

1.5.В своей деятельности оператор котельной руководствуется нормативно-правовыми документами по вопросам организации работы котельной; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего хозяйством спортивного комплекса в п.Новокумский, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.

II.  Функции

Основными функциями, выполняемыми оператором котельной являются:

-наблюдение за исправностью котла, с соблюдением правил растопки и мер предосторожности;

-наблюдение за показаниями приборов, уровнем воды, исправностью котла.

III.  Должностные обязанности

3.1.  Растопка, пуск, остановка котла и питание его водой.

3.2.  Регулирование горения топлива.

3.3.  Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

3.4.  Обслуживание котла, работающего на газообразном топливе.

3.5.  Регулирование работы (нагрузки) котла.

3.6.  Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования.

3.7.  Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3.8.  Ведение записей в журналах о работе котла.

3.9.  Ведение учёта отпускаемой теплоты.

3.10.Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

3.11. Оператору котельной запрещается:

– оставлять без надзора работающее оборудование;

– отвлекаться во время работы на посторонние дела;

– курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

– допускать в помещение котельной посторонних лиц;

– сушить одежду и другие предметы на котле.

3.12.  Оператор должен прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы, обеспечить работу котла в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте, ознакомиться с записями в журнале, произвести обход котельной и убедиться в исправности теплотехнического оборудования; проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, освещения; проверить и принять оперативную документацию.

3.13.  Обязанности оператора котельной во время смены:

–  обеспечить бесперебойный отпуск тепла с заданными параметрами;

–  производить своевременное снятие и запись показаний КИП;

–  проводить контроль за работой систем автоматики безопасности;

–  записывать в оперативном журнале замечания о работе оборудования, о розжиге и остановке котлов;

–  при аварийной ситуации обеспечить остановку котла, сообщить ответствен  ному лицу, принять меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

IV.  Оператор котельной должен знать:

4.1. принцип работы обслуживаемого котла;

4.2.состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котла и паротрубопроводов;

4.3. правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением;

4.4. устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

4.5. схемы тепло- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

4.6.  порядок учета результатов работы оборудования;

4.7. устройство, назначение и условия применения контрольно-измеритель-ных приборов;

4.8.  правила настройки и регулирования контрольно-измерительных прибо-ров; основные сведения по теплотехнике;

4.9.  технические условия на качество воды и способы ее очистки;

4.10. причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

4.11. правила внутреннего трудового распорядка;

4.12. правила пользования средствами индивидуальной защиты;

4.13. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-ственной санитарии и противопожарной защиты.

V.  Права

Оператор   котельной имеет право:

5.1.  Знакомиться с проектами решений директора учреждения, касающихся его деятельности.

5.2.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенство-ванию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

5.3.  Получать от заведующего хозяйством информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.4.  Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.5.  Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка.

VI.  Ответственность

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, приведших к дезорганизации образовательного процесса или деятельности котельной, оператор котельной несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

6.2.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил работы котельной оператор привлекается к админист-ративной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных админи-стративным законодательством.

6.3.  За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неиспол-нением) своих должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, оператор котельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

VII.  Взаимоотношения. Связи по должности

7.1.  Оператор  котельной работает по графику, составленному исходя из 20-часовой рабочей недели (0,5 ставки), утвержденному директором.

7.2.  Оператор   котельной получает от   информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими документами.

7.3.  Оператор  котельной систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с работниками котельной.

7.4.  Оператор  котельной передает заведующему хозяйством информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.